Registrirano u Ministarstvu pravosuđa RF 22. ožujka 2010.g. N 16679

FEDERALNA SLUŽBA ZA NADZOR U PODRUČJU ZAŠTITE PRAVA POTROŠAĆA I LJUDSKOGA BLAGOSTANJA

GLAVNI DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR RUSKE FEDERACIJE

ODREDBA od 25. veljače 2010.g. N 10

O ODREĐIVANJU SANITARNIH PRAVILA I NORMI 2.1.4.2580-10

U skladu s Federalnim zakonom od 30.03.1999. N 52-ФЗ „O sanitarno-epidemiološkom blagostanju stanovništva“ (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 1999., N 14, čl. 1650; 2002., N 1 (dio I.), čl. 2; 2003., N 2, čl. 167; N 27 (dio  I.), čl. 2700; 2004., N 35, čl. 3607; 2005., N 19, čl. 1752; 2006., N 1, čl. 10; N 52 (dio I.), čl. 5498; 2007., N 1 (dio I.), čl. 21; N 1 (dio I.), čl. 29; N 27, čl. 3213; N 46, čl. 5554; N 49, čl. 6070; 2008., N 24, čl. 2801; N 29 (dio I.), čl. 3418; N 30 (dio II.), čl. 3616; N 44, čl. 4984; N 52 (dio I.), čl. 6223; 2009., N 1, čl. 17) te Odredbom Vlade Ruske Federacije od 24.07.2000. N 554 „O odobrenju Odredbe o državnoj sanitarno-epidemiološkoj službi Ruske Federacije te Odredbe o državnom sanitarno-epidemiološkom utvrđivanju“ (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 2000., N 31, čl. 3295; 2004., N 8, čl. 663; N 47, čl. 4666; 2005., N 39, čl. 3953) određujem:

1. Odobriti Sanitarna pravila i norme 2.1.4.2580-10 "Izmjene N 2 u Sanitarnim pravilima i normama 2.1.4.1074-01 <*> "Pitka voda. Higijenski zahtjevi za kvalitetom vode centraliziranih sustava opskrbe pitkom vodom. Kontrola kvalitete” (prilog).

<*> Registrirani Ministarstvom pravosuđa Rusije 31.10.2001., registracijska oznaka 3011, s izmjenama, registriranim Ministarstvom pravosuđa Rusije 05.05.2009., registracijska oznaka 13891.

2. Navedena sanitarna pravila moraju stupiti na snagu 01. svibnja 2010.g.

G.G. ONIŠČENKO

Prilog

Odobrene

Odredbom

Glavnog državnog

sanitarnog inspektora

Ruske Federacije

od 25.02.2010. N 10

IZMJENE N 2 U SANITARNIM PRAVILIMA I NORMAMA 2.1.4.1074-01

PITKA VODA. HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA KVALITETOM VODE CENTRALIZIRANIH SUSTAVA OPSKRBE PITKOM VODOM. KONTROLA KVALITETE

Sanitarno-epidemiološka pravila i norme 
Sanitarna pravila i norme 2.1.4.2580-10

Unijeti sljedeće izmjene u Sanitarna pravila i norme 2.1.4.1074-01:

1. Točka 3.6 paragrafa III. "Higijenski zahtjevi i norme za kvalitetom pitke vode" navesti u novom izdanju:

"3.6. Radijacijska sigurnost pitke vode utvrđuje se prema njezinom odgovaranju normama radijacijskoj sigurnosti prema podacima iz Tablice 5.

Tablica 5.

| Podaci | Mjerne jedinice | Podaci o radijacijskoj sigurnosti |
| --- | --- | --- |
| Ukupne brojke 1) |
| Specifična ukupna alfa aktivnost | BK/kg | 0,2 |
| Specifična ukupna beta aktivnost | BK/kg | 1,0 |
| Radionuklidi 2) |
| 222 Radon (Rn) 3) | BK/kg | 60 |
| SUM radionuklida 3) | jedinice | <= 1,0 |

Napomene:

- Kod povećanja brojki obavlja se analiza radionuklida u vodi.

- Popis radionuklida utvrđenih u vodi određuje se u skladu sa sanitarnim zakonodavstvom. Utvrđivanje radona za podzemne izvore opskrbe vodom obavezno je.

3) Ako u vodi ima nekoliko radionuklida mora se ispunjavati uvjet SUM (A / RI) <= 1, gdje A - specifična aktivnost

i i i

ionskog radionuklida u vodi; RI – odgovarajuća razina intervencije

i

u skladu s prilogom 2а za Sanitarna pravila i norme 2.6.1.2523-09 <*> “Norme radijacijske sigurnosti (NRB-99/2 009)”. U slučaju neispunjavanja uvjeta procjena vode obavlja se u skladu sa sanitarnim zakonodavstvom“.

<*> Registrirane Ministarstvom pravosuđa Rusije 14.08.2009., registracijska oznaka 14534.

2. Točku 3.6.1. paragrafa III. "Higijenski zahtjevi i norme kvalitete pitke vode" isključiti.